# ANHANG 5:	Muster-Probenahmeprotokoll für Grundwasser

| Datum der Probenahme: |  |  |  | Uhrzeit: |  |  |  |  | Probenbezeichnung: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anlass der Untersuchung: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bezeichnung der Messstelle: (Daten zur Messstelle siehe z. B. aus Messstellenpass) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Art der Probenahmestelle (a. Grundwassermessstelle b. Quelle c. Brunnen d. Stollen e. andere): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Probenahme (Abgleich mit Daten aus ggf. vorliegendem Messstellenpass vornehmen) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Art der Probengewinnung: (Pumpprobe, Schöpfprobe) |  |  |  |  |  |  | Probenahmegerät: a. MP1 mit Steigrohr b. andere benennen |  |  |  |  |
| Ruhewasserspiegel (m unter MP): |  |  |  |  |  |  | Förderdauer (Klarpumpen bis Probenahme) [h]: |  |  |  |  |
| Förderrate (bei Probenahme) [l/s]: |  |  |  |  |  |  | Einhängetiefe der Pumpe (m unter MP): |  |  |  |  |
| Gesamtfördervolumen (bis Probenahme) [m³]: |  |  |  |  |  |  | Max. Absenkung (m unter Ruhewasserspiegel): (unter Messpunkt, bei/nach der Probenahme) |  |  |  |  |
| Aufschwimmende Phase (ja/nein): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schichtdicke [cm]: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vor-Ort-Parameter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lufttemperatur [°C]:; Wassertemperatur (t) [°C]:. Witterung am Probenahmetag:; Witterung an den letzten 3 Tagen:. Geruch (ohne – schwach, stark – erdig, modrig, faulig, jauchig, fischig, aromatisch, Chlor, Teer, Mineralöl):. Färbung (farblos – schwach, stark – weiß, grau, gelb, grün, braun):. Trübung (keine, schwach, stark):. Bodensatz (ohne, Spuren, geringfügig, wesentlich):. Basekapazität bis pH 8,2 (KB 8,2) [mmol/l]:. Verlauf der Vor-Ort-Parameter während des Pumpens bis zur Probenahme: Uhrzeit; abgesenkter GW-Stand [m u. MP]; Pump-volumen; Förderrate [l/s]; Temp. [°C]; Lf [µS/cm] bei __°C; pH; O2 [mg/l]oder [%]; ggf. Redox-potential [mV]; Bemerkungen (z. B. Beharrung erreicht). |
| Probenvorbehandlung/Probenbehälter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parameter (Gruppe) | Filtration | Konservierungsmittel |  |  | Material/Volumen [ml] |  |  |  |  | Füllgrad bei leicht-flüchigen Parametern | Probenbezeichnung |
|  | ja/nein | Art | Menge |  | Probenbehälter |  |  | Deckel/ Septum |  |  |  |
| Bemerkungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kurier, Transportbedingungen: Nummer der Probenahme innerhalb der Reihenfolge einer Probenahmekampagne: Weiteres (z. B. Blindprobe nach Reinigungsvorgang): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Übergabe der Probe(n) an Untersuchungsstelle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum/Uhrzeit: |  |  |  |  |  | Analysenregister-Nr.: |  |  |  |  |  |
| Fachgerecht (gekühlt, gefroren, dicht etc.): ja /nein Bemerkungen: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Untersuchungsstelle/Labor: |  |  |  |  |  | Sachbearbeiter: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Unterschrift: |  |  |  |  |  |
| Auftraggeber/Institution: |  |  |  |  |  | Verantwortlicher Probenehmer: Unterschrift: |  |  |  |  |  |